秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市妇幼保健院儿童院区建设项目（一期工程）初步设计的批复

秦皇岛市卫生健康委员会：

你单位《关于报批秦皇岛市妇幼保健院儿童院区建设项目（一期工程）初步设计的申请》（秦卫健函〔2024〕8号）及上海霍普建筑规划设计有限公司编制的《秦皇岛市妇幼保健院儿童院区建设项目（一期工程）初步设计文件》（报批版）等材料一并收悉。依据医院运营需求（需增设肠道门诊）及河北宏信招标有限公司出具的该项目初步设计审查报告，经研究，原则同意该项目初步设计文件（报批版，在总建筑面积、总投资不变的基础上，建设内容进行局部调整）。现将相关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市妇幼保健院儿童院区建设项目（一期工程）。

二、项目单位：秦皇岛市妇幼保健院。

三、建设地点：秦皇岛市海港区秦皇西大街以南，南岭路以西。（具体范围以职

能部门意见为准）

四、建设内容及规模：拟建一栋医用综合楼、一栋发热门诊楼及一个污水处理站，总建筑面积17750㎡，其中地上建筑面积11750㎡、地下建筑面积6000㎡。具体内容包括：1.医用综合楼 建筑面积15860.67 ㎡，地上 5 层（建筑面积 9860.67 ㎡），主要为门诊部、医技部、儿童保健中心及屋顶机房等；地下 2 层（建筑面积 6000 ㎡），主要为设备用房、护工更衣用房、附属库房、停车位及人防设施等；2.发热门诊楼建筑面积 1878.83 ㎡，地上 3 层，主要为发热门诊及留观病房、肠道门诊及留观病房、医护更衣用房、屋顶机房等；3.地埋式一体化污水处理泵站建筑面积 10.50 ㎡，地上 1 层，地下为构筑物（埋深5m），主要处理能力100吨/天，采用二级生化处理，包含格栅池、调节池、应急池、AO一体化污水处理埋地设备等；4.同步建设信息化停车场等配套设施，配置医疗设备等。

五、项目概算总投资及资金来源：项目概算总投资为10888.81

万元。资金筹措：争取上级资金、债券和地方配套资金。

六、请抓紧办理相关手续，落实建设条件，尽快组织实施。并及时、如实通过河北省投资项目在线审批监管平台报送项目开工、建设进度、竣工验收等方面的基本信息，主动接受财政、发改、生态环境、水务、住建、城管、应急、统计、电力等相关部门的监管。

秦皇岛市行政审批局

2024年2月23日