秦皇岛市行政审批局

关于河北建材职业技术学院东校区建设工程

的节能审查意见

河北建材职业技术学院：

你单位报送的《关于审查东校区建设工程项目节能报告的请示》（冀建材学院院呈〔2024〕14号）及秦皇岛市建筑设计院有限公司编制的《河北建材职业技术学院东校区建设工程节能报告（报批版）》收悉。依据国信国际工程咨询集团股份有限公司出具的《河北建材职业技术学院东校区建设工程节能报告（报批版）评审意见》，现提出以下审查意见：

一、原则同意河北建材职业技术学院东校区建设工程通过节能审查。该项目建设单位为河北建材职业技术学院；总投资65872.40万元，建设地点位于秦皇岛市海港区秦山路72号。拟建东校区总建筑面积为 111504.90平方米，其中地上建筑面积 102504.90 平方米，地下建筑面积 9000 平方米（含人防工程 8200 平方米）。地上建筑主要包括新建教学实训用房13660.79 平方米、学生宿舍 15000 平方米、食堂、后勤及附属用房 2300平方米、东大门门卫 200 平方米；改建教学实训用房 56026.11 平方米、图书馆 7544 平方米、综合楼 4596 平方米、单身教师宿舍 3178 平方米。地下建筑主要为地下车库及设备用房。配套建设室外运动场地、道路广场、绿化、围墙及给排水、电气、热力、消防、燃气等地下管网工程。

二、该工程年新增综合能源消耗1336.03吨标准煤（当量值），其中年用电量约562.63万千瓦时、热力14960.96GJ、天然气11.04万m³。

三、国信国际工程咨询集团股份有限公司评审意见：该工程符合节能有关法律法规、标准规范以及政策要求；工程用能及碳排放分析客观准确、方法科学、结论正确；工程节能措施、降碳措施合理可行，工程能效水平、能源消费、碳排放等相关数据核算准确，满足秦皇岛市“十四五”能耗增量控制目标，对秦皇岛市能源消费量产生的影响较小；满足秦皇岛市降碳工作管理要求；不涉及煤碳替代方案。

四、请建设单位在工程建设和运营中，认真落实该工程节能报告中各项节能降碳措施，加强用能计量、统计和考核，完善节能降碳目标责任制，深挖潜力，努力降低能耗和碳排放。

五、请建设单位依据本审查意见和节能报告，对工程设计、施工、竣工验收以及运营管理进行监督检查。如工程建设地点建设内容、建设规模、能效水平及能源消费品种等发生重大变动，或年实际综合能源消费量超过节能审查批复水平10%及以上的，应向我局提出变更申请。

六、本节能审查意见自印发之日起2年内有效，如该工程逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年以上，应重新进行节能审查。

秦皇岛市行政审批局

2024年10月21日