秦皇岛市行政审批局

关于山海关污水处理厂提标扩容改造工程

可行性研究报告的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于报批山海关污水处理厂提标扩容改造工程可行性研究报告的请示》（秦城管执法项目〔2024〕28号）及北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司按评估论证意见修订的《山海关污水处理厂提标扩容改造工程可行性研究报告》（报批版）等材料一并收悉。依据市自然资源和规划局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第1303032024XS0007472号）、山海关区数政局《关于山海关污水处理厂提标扩容改造工程社会稳定风险评估报告的意见》(山审批稳评〔2024〕3号，低风险）及北京中金万瑞工程咨询有限公司出具的该工程可行性研究报告（报批版）评估论证报告，经研究，原则同意该工程可行性研究报告（报批版）。现就有关内容批复如下：

- 项目名称：山海关污水处理厂提标扩容改造工程。

- 建设单位：秦皇岛市城市管理综合行政执法局。

三、拟建地点：山海关区西南，龙海大道158号。

四、拟建内容及规模：拟对山海关污水处理厂一期工程（现状水厂）部分处理工艺进行改造（二沉池出水经管道进入新建二期高效沉淀池），将一期处理规模（4万m³/d）调整为3.2万m³/d，并提升出水水质达到《滦河及冀东沿海流域水污染物排放标准》（DB13/5882-2023)A类限值；同时新建二期工程（设计处理规模2.8万m³/d），处理工艺采用“预处理+改良型A2/O生物池+（高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧氧化池+次氯酸钠消毒）”工艺，污泥处理采用带式污泥脱水机，实施后处理规模达到6万m³/d，出水水质达到《滦河及冀东沿海流域水污染物排放标准》（DB13/5882-2023)A类限值。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资19545.09万元。资金筹措渠道：中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年9月18日