## Sheet1
2022年第二季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 抚宁区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.12 | 0.19 | 0.86 | 0.61 | 0.26 | 0.73 | 0.21 | 0.11 | 0.66 | 0.44 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.23
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | <5 | <5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
耗氧量mg/L | 3 | 2..64 | 2.34 | 2.38 | 2.72 | 2.51 | 2.85 | 2.05 | 1.7 | 1.76 | 1.63 | 1.66 | 1.74 | 1.88 | 1.84
余氯mg/L | ≥0.05 （末梢水） ≥0.3 （出厂水） | 0.085 | 0.053 | 0.097 | 0.62 | 0.63 | 0.626 | 0.5 | 0.8 | 0.17 | 0.65 | 0.05 | 0.7 | 0.3 | 0.05
铝mg/L | 0.2 | 0.056 | 0.053 | 0.077 | 0.054 | 0.062 | 0.064 | 0.037 | 0.067 | 0.02 | 0.057 | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.029 | 0.025
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.01 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度mg/L | 450 | 206 | 204 | 218 | 196 | 200 | 208 | 242 | 232 | 350 | 212 | 212.2 | 204.2 | 241.8 | 224.6
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.3 | ＜0.05 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.1 | ＜0.01 | ＜0.008 | ＜0.08 | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜1 | ＜1 | ＜1 | 未检出 | 2
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
注：水样采集检验时间2022年4、5、6月