## Sheet1
2024年第1季度秦皇岛市生活饮用水卫生监测信息公示
检测项目 | 限值 | 监测地点
|  | 海港区 | [5 empty] | 山海关区 |  | 北戴河区 |  | 开发区 |  | 抚宁区
|  | 市第三中学 | 东华物业 | 晨砻酒店 | 海港水厂 | 汤河水厂 | 柳村水厂 | 帝佳宾馆 | 山海关水厂 | 区人民医院 | 北戴河水厂 | 市第一中学 | 泰盛水务 | 区自来水公司 | 区卫生健康局
浑浊度/NTU | 1 | 0.51 | 0.42 | 0.67 | 0.48 | 0.87 | 0.82 | 0.1 | 0.1 | 0.608 | 0.611 | 0.36 | 0.45 | 0.25 | 0.25
色度（铂钴色度单位） | 15 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
高锰酸钾指数（以O2计）mg/L | 3 | 2.06 | 2.02 | 2.1 | 2.02 | 2.15 | 2.19 | 1.72 | 1.9 | 2.88 | 2.48 | 1.17 | 1.66 | 1.2 | 1.22
游离氯mg/L | ≥0.05，≤2 （末梢水） ≥0.3 ，≤2 （出厂水） | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.69 | 0.63 | 0.53 | 0.6 | 0.075 | 0.5 | 0.4 | 0.2
铝mg/L | 0.2 | 0.074 | 0.067 | 0.066 | 0.079 | 0.071 | 0.068 | 0.11 | 0.1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
铜mg/L | 1 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.14 | ＜0.14 | ＜0.20 | ＜0.20 | ＜0.08 | ＜0.08 | ＜0.20 | ＜0.20
总硬度（以CaCO3计）mg/L | 450 | 190 | 186 | 180 | 192 | 190 | 174 | 170.1 | 170.1 | 198 | 210 | 192 | 188 | 196.6 | 198.4
铁mg/L | 0.3 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.15 | ＜0.15 | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.24 | 0.25 | ＜0.10 | ＜0.10
锰mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.07 | ＜0.07 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.008 | ＜0.08 | ＜0.05 | ＜0.05
锌mg/L | 1 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.05 | ＜0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | ＜0.05 | ＜0.05
菌落总数CFU/mL | 100 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 未检出 | 未检出 | 4 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5
总大肠菌群MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出